附件2

华北水利水电大学

第一届大学生控制测量技能大赛实施细则

一、竞赛的项目及内容

1．二等水准测量

在选定的2个固定点（路线长2km左右）之间使用S1级精密水准仪，按二等水准测量的技术要求进行单程观测。

2．中间法全站仪三角高程测量

在选定的2个固定点（路线长2km左右）之间使用2″级（测距3mm+2ppm·D）全站仪，按二等中间法全站仪高程测量的技术要求进行单程观测（中间法全站仪高程路线与水准路线重合）。

二、竞赛组织与措施

控制测量实习每班分成4个组（每组7—8人），实习结束后每组推选4人参加控制测量技能竞赛。

使用A、B、C三条（A1—A2、B1—B2、C1—C2）相邻的高程路线（注：A1、B1、C1在花园路东风渠桥西北雕塑像附近， A2、B2、C2在徐砦西南东风渠上的输水管东北高台上）同时进行竞赛，即每批3个组同时进行竞赛。每条线路分4批进行竞赛，每批开始时间相差20分钟。上午进行水准测量，下午进行中间法全站仪高程测量。

抽签确定各参赛班的测量路线和各参赛组的开始批次。使用统一制作的并加盖有院办公章的表格进行记录。为了保证竞赛顺利进行，允许参赛小组另请两名同学帮助使用测绳丈量距离，也可以提前在观测路线上标记测站点和立尺（镜）点位置。

每批配备一名裁判，同时监督3组的竞赛。裁判要记录每组开始观测时间和上交成果时间，记录观测违规现象（如：转抄成果、故意妨碍他人观测、摔坏仪器器材等）。

三、竞赛的技术要求与有关规定

1．二等水准测量的基本技术要求

对于二等水准测量采用光学测微法观测，其观测顺序如下：往测：奇数站为后—前—前—后，偶数站为前—后—后—前。每测段必须设置偶数站。其技术指标见表1。

| 表1 二等水准测量技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 等级 | 视线 长度 (m) | 前后 视距差 (m) | 前后视距累积差 (m) | 视线高度 (m) | 基辅分划读数差 (mm) | 基辅分划所测高差之差 (mm) | 上下丝读数平均值与中丝读数之差 (mm) |
| 二等 | ≤50 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≥0.3 | ≤0.4 | ≤0.6 | ≤3.0 |
| 每测段高差不符值≤4 mmL。上交成果要累加检核。 |  |  |  |  |  |  |  |

2．中间法全站仪高程测量基本技术要求

观测时应使用比对法使直、反觇的棱镜高基本相等，观测过程一定要固定棱镜高度不变。观测过程可以不量仪器高、棱镜高，可以不观测垂直角，只需观测高差（垂距）和平距。每测段必须设置偶数站。其技术指标见表2。

| 表2 中间法全站仪高程测量技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测回数 | 同方向测回间的高差中数互差 |  |  | 同方向测回间的平距互差 | 仪器高 | 棱镜高 | 直、反觇距离之差 |
|  | ＜200m | ＞200m |  |  |  |  |  |
| 4 | 4mm | 5mm |  | 8mm | ＞1.5m | ＞2.0m | ＜8m |
| 每测段高差不符值≤6 mmL。上交成果必须计算测站高差和测段高差。 |  |  |  |  |  |  |  |

3．观测规定

组员观测、记录、立尺（立镜）轮流进行。水准测量每两测站交换，中间法全站仪高程测量每测站交换。

4．记录规定

记录按顺序记录，记录项目应完整（如：参赛组号、测段、开始时刻、上交成果时刻、观测者、记录者等）；不得转抄成果；不得涂改或就字改字；不得连环修改；不能用橡皮擦，刀片刮；字迹清晰工整；保持手薄整洁。

5．其他规定

必须使用由竞赛委员会统一制作并盖有专用印章的记录手簿记录；计算工具只能使用无程序功能的普通计算器；参赛人员不得妨碍或阻挡其他小组的观测，经劝告无效者取消所在组比赛资格。竞赛上交成果为进行了检核并计算出测段高差的记录表格。观测开始时刻、上交成果时刻以裁判宣布时刻为准。

四、竞赛评分细则

以参赛组完成的作业速度（时间）、成果质量、违规情况评定成绩，其中，作业速度占40%，成果质量占30％，违规情况占30％，按百分制记分。

(一) 作业速度评分（40分）

裁判宣布比赛开始，测量、计时同时开始，到上交成果计时结束，竞赛时间Ti以分为单位。所有参赛组比赛完后，各组作业速度成绩Si按下列公式计算得分：

式中，T1为所有参赛组中最先完成的时间，为所有参赛组中最晚完成的时间。调节系数取60% ，意味着在“作业速度评分”项上最慢的可得16分。

（二）成果质量评分（30分）

1．四等水准测量成果质量评分

测站限差及其计算考核满分10分。每超限（或错）一处扣1分，扣完为止。

记录规范化占10分。考核项目有：记录工整、记录项目齐全、符合记录规定（如不能改动观测的毫米及以下数据、涂改、就字改字、连环修改、用橡皮擦、刀片刮等）。若某项不符合要求，一处扣1分，扣完为止。

累加检核及各测段高差不符值考核满分10分。缺（或错）测段累加检核或测段闭合差超限扣5分。

2．中间法全站仪高程测量成果质量评分

① 测站各种较差互差及其计算考核满分10分。每超限一处扣1分，扣完为止。

② 记录规范化占10分。考核项目有：记录工整、记录项目齐全、符合记录规定（如不能改动观测的毫米及以下数据或秒值、涂改、就字改字、连环修改、用橡皮擦、刀片刮等）。若某项不符合要求，一处扣1分，扣完为止。

其他项考核满分10分。测回数不满足要求，违者扣3分；没进行测段高差计算每处扣3分；测段高差闭合差超限扣5分，扣完为止。

（三）违规情况评分（30分）

① 不按观测程序观测，扣5分。

② 测段测站数应为偶数，违反一段扣5分。

③ 记录、计算凑结果、转抄成果，扣10分。

④ 摔坏仪器、故意违反竞赛规则（如：观测记录没有用竞赛委员会发的有盖章的记录手薄、故意妨碍或阻挡其他小组的观测）等重大情节，扣10分)。

五、奖励办法

两个竞赛项目独立设奖，按得分高低评奖：一等奖取2名，二等奖取3名，三等奖取4名；但评分低于60分的，取消评奖资格。奖励以精神为主，颁发学院证书。

六、观测记录计算示例

1．二等水准测量的观测记录计算示例（半厘米分划的标尺）

组号：     测段：     开始时刻：   上交成果时刻：    观测者：       记录者：

| 测 站 编 号 | 后尺 | 上丝 | 前尺 | 上丝 | 方向及 尺号 | 标尺读数 |  | 基+K减辅 （一减二） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 下丝 |  | 下丝 |  |  |  |  |  |
|  | 后 距 |  | 前 距 |  |  | 基本分划 （一次） | 辅助分划 （二次） |  |  |
|  | 视距差d |  | ∑d |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4241 |  | 3379 |  | 后A1 | 391.50 | 998.01 | -1 |  |
|  | 3590 |  | 2730 |  | 前 | 305.46 | 991.95 | +1 |  |
|  | 65.1 |  | 64.9 |  | 后—前 | +86.04 | +86.06 | -2 |  |
|  | +0.2 |  | +0.2 |  | h | +86.05 |  |  |  |
| 2 | 3545 |  | 3789 |  | 后 | 309.31 | 915.78 | +3 |  |
|  | 2640 |  | 2880 |  | 前 | 333.69 | 940.19 | 0 |  |
|  | 90.5 |  | 90.9 |  | 后—前 | -24.38 | -24.41 | +3 |  |
|  | -0.4 |  | -0.2 |  | h | -24.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后 | . | . |  |  |
|  |  |  |  |  | 前 | . | . |  |  |
|  |  |  |  |  | 后—前 | . | . |  |  |
|  |  |  |  |  | h | . 以下各站省略 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后 | . | . |  |  |
|  |  |  |  |  | 前 | . | . |  |  |
|  |  |  |  |  | 后—前 | . | . |  |  |
|  |  |  |  |  | h | . |  |  |  |
| ∑ | 91 140 |  | 90 774 |  | 后 | 8 050.45 | 22 606.45 | 0 |  |
|  | 69 860 |  | 69 490 |  | 前 | 8 013.32 | 22 569.35 | -3 |  |
|  | 21 280 |  | 21 284 |  | 后—前 | +37.13 | +37.10 | +3 |  |
|  | -0.4 |  |  |  | h | +37.13 |  |  |  |

2．中间法全站仪高程测量记录示例

组号：     测段：     开始时刻：    上交成果时刻：    观测者：       记录者：

| 测 回 | 测 站 (仪器高) | 觇 点 (照准高) | 盘左高差读数 | 高差 中数/m | 盘左平距读数 | 平距 中数/m | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 盘右高差读数 |  | 盘右平距读数 |  |  |
| Ⅰ | O1 (1.500) | A1 (2.100) | -1.000 /m | -0.9925 | 453.847 /m | 453.846 |  |
|  |  |  | -0.985 |  | 453.846 |  |  |
| Ⅱ | O1 | A1 | -1.001 | -0.9930 | 453.847 | 453.846 |  |
|  |  |  | -0.985 |  | 453.846 |  |  |
| Ⅲ | O1 | A1 | -1.002 | -0.9935 | 453.846 | 453.847 |  |
|  |  |  | -0.985 |  | 453.848 |  |  |
| Ⅳ | O1 | A1 | -1.001 | -0.9945 | 453.846 | 453.846 |  |
|  |  |  | -0.988 |  | 453.847 |  |  |
| 平均 |  |  |  | -0.9934 |  | 453.846 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总结 |  |  | 测站高差 | +0。4236 |  |  |  |
|  |  |  | 测段高差 | +1。8367 |  |  |  |